## Slide 1
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
( НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ )
Челябинск, 2015
Интеллектуальное управление
инженерными системами тепло-,
водоснабжения и освещения: опыт
разработки и внедрения НИУ ЮУрГУ
Шнайдер Дмитрий Александрович
д.т.н., профессор кафедры Автоматики и Управления
зам. руководителя ПНР-1 «Энергосбережение в социальной сфере»

## Slide 2: Программа развития НИУ ЮУрГУ
2
Шнайдер Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), тел. (351) 751-12-12
Приоритетное направление развития России - Энергосбережение в ЖКХ.
Политика энергосбережения в РФ определена Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…».
Разработаны программы энергосбережения на всех уровнях хозяйственной деятельности. Проблеме энергосбережения посвящена Программа развития Национального исследовательского университета ЮУрГУ.
Системного эффекта энергосбережения еще не получено,
одна из причин - недостаточное внедрение современных автоматизированных информационно-управляющих систем в практику управления энергопотреблением.
Для решения этой проблемы в ЮУрГУ разработана и успешно функционирует автоматизированная система интеллектуального управления потреблением энергетических ресурсов, охватывающая инженерные системы тепло-, водо-, электроснабжения и освещения.

## Slide 3: Энергетическая инфраструктура НИУ ЮУрГУ
1
2
3
5
4
6
3
Шнайдер Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), тел. (351) 751-12-12

## Slide 4: Системы энергоснабжения с распределенной когенерацией
Энергоцентр ЮУрГУ
Газопоршневой энергоагрегат
Газотурбинный энергоагрегат
Теплоутилизационная энергоустановка
4
Шнайдер Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), тел. (351) 751-12-12

## Slide 5
Цели проекта:
снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов;
обеспечение надежной бесперебойной работы инженерных систем;
выявление потенциала энергосбережения
5
Автоматизированный центр мониторинга энергоэффективности и управления потреблением энергоресурсов (АЦМЭ) НИУ «ЮУрГУ»
Центральная диспетчерская ЮУрГУ
Автоматизированные тепловые пункты зданий ЮУрГУ
Шнайдер Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), тел. (351) 751-12-12

## Slide 6
Задачи:
1. Оперативное предоставление информации о показателях качества и фактическом потреблении энергоресурсов
2. Анализ энергетической эффективности объектов ЖКХ на основе макромоделей объектов в реальном времени
3. Диспетчерское управление режимами работы оборудования и прогнозирование аварийных ситуаций
4. Оптимизация режимов функционирования инженерных систем по критериям энергетической эффективности
6
Автоматизированный центр мониторинга энергоэффективности и управления потреблением энергоресурсов (АЦМЭ) НИУ «ЮУрГУ»
Шнайдер Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), тел. (351) 751-12-12

## Slide 7
I – очередь (реализована)
II – очередь (проект)
7
Структура АЦМЭ НИУ ЮУрГУ
Шнайдер Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), тел. (351) 751-12-12

## Slide 8: Функциональная схема ПТК «ПолиТЭР»
8
Шнайдер Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), тел. (351) 751-12-12

## Slide 9: Экран АЦМЭ комплекса зданий ЮУрГУ на базе ПТК «ПолиТЭР»
9
Шнайдер Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), тел. (351) 751-12-12

## Slide 10: Управление АИТП
10
Шнайдер Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), тел. (351) 751-12-12

## Slide 11: Техническое состояние узлов учета
11
Шнайдер Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), тел. (351) 751-12-12

## Slide 12: Электронный журнал событий
12
Шнайдер Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), тел. (351) 751-12-12

## Slide 13: Макромодель анализа эффективности теплоснабжения кампуса ЮУрГУ
13
Шнайдер Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), тел. (351) 751-12-12

## Slide 14
Модель насоса
Модель задвижки
Фрагмент макромодели (насосная станция)
14
Шнайдер Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), тел. (351) 751-12-12

## Slide 15: On-Line анализ энергоэффективности
15
Шнайдер Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), тел. (351) 751-12-12

## Slide 16
Параметры потребителей по данным энергоаудита для идентификации модели

## Slide 17: Оценка удельного энергопотребления
Объект исследования: Теплоэнергетический комплекс ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ)
Определение объектов с наибольшим потенциалом энергосбережения (отопление)
 | Error/Q | qоп
Общ №3,8 | 1,4% | 79,95
Бассейн | 1,2% | 42,70
УЛК 3БВ | 1,4% | 29,93
УЛК 1-ЦЧ | 1,3% | 22,49
Общ №7 | 1,0% | 22,46
ГКБ-2 | 1,2% | 17,88
Общ №2 | 1,2% | 16,33
УЛК 3Д | 2,8% | 13,62
Общ №1 | 1,3% | 12,07
 | Error/Q | qоп
Гараж УЛК 1 | 1,1% | 3,67
"Сигма" | 1,4% | 3,63
УПМ-1 (Ком) | 3,2% | 2,86
РСУ | 1,1% | 2,78
УЛК 1-ВК-1 край | 2,7% | 2,26
Издат. центр | 1,3% | 1,76
УЛК 2АК | 1,4% | 1,27
Пищ. Тех. | 1,9% | 0,09
УЛК 3Г | 2,0% | -26,37
 | Error/Q | qоп
УЛК 2АТ | 1,0% | 11,66
УЛК 1-ЗК | 1,3% | 11,26
УЛК 3А | 1,4% | 10,59
Общ №6 | 1,5% | 10,13
УЛК 1-Библиотека | 2,5% | 9,96
УЛК АС | 0,8% | 9,78
Общ №5 | 1,3% | 9,76
УЛК 1А | 2,3% | 8,59
ТП-2 (Ком) | 0,7% | 8,45
 | Error/Q | qоп
УЛК 1-ВК-2 центр | 1,1% | 7,80
НИИЦС | 1,2% | 7,47
УПМ-2 (Ип) | 0,9% | 7,20
Коммуны 151 | 1,2% | 6,80
Общ №11 | 1,0% | 5,74
Валеология | 0,7% | 5,24
УЛК 4 | 0,8% | 3,98
ТП-1 (Ип) | 1,9% | 3,96
УЛК 5 юр. | 1,5% | 3,71
Chart: Потенциал экономии тепловой энергии за отопительный период, Мкал/°С
| Общ №3,8 | Бассейн | УЛК 3БВ | УЛК 1-ЦЧ | Общ №7 | ГКБ-2 | Общ №2 | УЛК 3Д | Общ №1 | УЛК 2АТ | УЛК 1-ЗК | УЛК 3А | Общ №6 | УЛК 1-Библиотека | УЛК АС | Общ №5 | УЛК 1А | ТП-2 (Ком) | УЛК 1-ВК-2 центр | НИИЦС | УПМ-2 (Ип) | Коммуны 151 | Общ №11 | Валеология | УЛК 4 | ТП-1 (Ип) | УЛК 5 юр. | Гараж УЛК 1 | "Сигма" | УПМ-1 (Ком) | РСУ | УЛК 1-ВК-1 край | Издат. Центр | УЛК 2АК | Пищ. Тех.
 | 79.9509 | 42.6992 | 29.9338 | 22.4911 | 22.4574 | 17.8823 | 16.3263 | 13.6155 | 12.0692 | 11.6577 | 11.2573 | 10.5904 | 10.131 | 9.9587 | 9.7757 | 9.7573 | 8.586 | 8.4541 | 7.7955 | 7.4677 | 7.1981 | 6.7994 | 5.7363 | 5.2396 | 3.9824 | 3.9604 | 3.7095 | 3.668 | 3.6331 | 2.8642 | 2.7785 | 2.2591 | 1.7591 | 1.2684 | 0.092233

## Slide 18: Экономический эффект от внедрения АИТП
Эффект от внедрения на примере АИТП корпуса 3БВ:
Экономия по отоплению – 24,98% (71,9 Гкал)
Экономия по ГВС – 25,20% (22,4 Гкал)
18
Шнайдер Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), тел. (351) 751-12-12

## Slide 19: Отличительные особенности ПТК «ПолиТЭР»
Многоцелевая SCADA-система:
решения для всех видов инженерных систем ЖКХ и промышленности (теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, освещение, вентиляция , котельное оборудование)
расширение от простой однопользовательской системы, устанавли-ваемой на 1-й офисной ПЭВМ до сетевых клиент-серверных конфигураций
может быть интегрирована в другие решения автоматизации услуг (РКЦ, платёжные, бухгалтерские системы и пр.)
19
Шнайдер Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), тел. (351) 751-12-12
Программно-технические комплексы «ПолиТЭР»
являются утвержденным типом средств измерений
номер в Госреестре 53530-13

## Slide 20: АСДУ НО на базе ПТК «ПолиТЭР»
20
Группа 3
(категория В)
Группа 2
(категория Б)
Группа 1
(категория А)
БУН-PLC
БУC-П.PLC
GPS/
Глонасс
БПД-PLC
ЭПРА-150/250.PLC
АПВ
Internet/
Intranet
Диспетчерский пункт АСДУ НО
БУC-Д.PLC
Иллюминация,
архитектурное
освещение
Web
Ethernet
3G
GSM/GPRS
Светильники
ДНаТ
Плазменные
светильники
Светодиодные
светильники
0,2/0,4 кВ
PLC
PLC
Шнайдер Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), тел. (351) 751-12-12

## Slide 21: Оборудование управления освещением
21
АПВ-02 (ток нагрузки до 32А
на фазу, бесконтактные пускатели)
АПВ-01 (ток нагрузки до 100А на фазу, бесконтактные пускатели)
АПВ-03 (ток нагрузки до 100А
на фазу, электромагнитные пускатели)
Назначение: автоматическое, диспетчерское и местное управление питанием участка сети наружного освещения в составе АСУНО «ПолиТЭР».
Автоматизированные пункты включения
линий наружного освещения
Шнайдер Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), тел. (351) 751-12-12

## Slide 22: Городское освещение (г. Челябинск)
22
Шнайдер Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), тел. (351) 751-12-12

## Slide 23: Городское освещение (г. Магнитогорск)
23
Шнайдер Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), тел. (351) 751-12-12

## Slide 24: Интеграция с ГИС
24
Шнайдер Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), тел. (351) 751-12-12

## Slide 25: Диспетчерский пункт Челябгорсвет
25
Шнайдер Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), тел. (351) 751-12-12

## Slide 26
Количество ЭПРА – 83 шт.
Адрес: ул. Российская (р-н маг. «Самоделкин»)
Исходная P0=27 кВт
Режим | ЕСР, лк | IА, А | IВ, А | IС, А | P, кВт | Э, %
100% | 18,6 | 40,1 | 31,5 | 25,2 | 25,2 | 7
90% | 15,9 | 36,2 | 26,9 | 35,4 | 22,5 | 16,7
85% | 15,6 | 34,4 | 25,8 | 33,7 | 21,6 | 20
77% | 12,6 | 31,3 | 22,3 | 30,7 | 19,4 | 28
70% | 10,3 | 28,1 | 20,4 | 27,5 | 17,5 | 36,6
65% | 9,58 | 26,2 | 18,7 | 25,8 | 16,3 | 39,6
60% | 7,2 | 24,7 | 17,4 | 24,3 | 15,1 | 44
26
Шнайдер Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), тел. (351) 751-12-12
Результаты испытаний ЭПРА-250.PLC (ГПВ 1443, г. Челябинск)
Notes: 26
26

## Slide 27
Казань
Набережные Челны
Иваново
Челябинская
область
Оренбург
Сибай
Омск
Новосибирск
Ханты-Мансийск
Орехово-Зуево
27
Шнайдер Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), тел. (351) 751-12-12
География внедрения АСУНО «ПолиТЭР»
Notes: Оренбург

## Slide 28: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Шнайдер Дмитрий Александрович
зам. руководителя ПНР-1 «Энергосбережение
в социальной сфере», профессор кафедры
автоматики и управления
тел. (351) 267-91-35
тел./факс (351) 267-93-69
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (Национальный Исследовательский Университет)
®
НПП «Политех-Автоматика»
ИВК "Политех-Центр"
Наши партнеры :